南台科技大學—機械系 儀器設備服務收費標準一覽表

| 項次 | 單位 | 負責人(分機) | 儀器名稱 | 服務細項 | 收費標準(現金) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 學校單位 | 研究單位 | 營利事業單位 |
|  | 機械系 | 劉雲輝(3538) | 三次元量測儀 3D-CMM | 三次元量測 | 600元/時 | 900元/時 | 1,200元/時 |
|  | 機械系 | 莊承鑫(3543) | 高頻數位示波器(band width 1 GHZ) | 訊號波形量測 | 400元/時 | 600元/時 | 800元/時 |
|  | 機械系 | 莊承鑫(3543) | 掃描探針顯微鏡 (SPM) | 表面影像 | 300元/時4 150元/時4 | 500元/時4 | 500元/時4 |
|  | 機械系 (太陽能夢工廠) | 林克默(3532) | Jasco V-670 光譜儀 | 量測範圍：190nm-2700nm 量測項目：穿透率、吸收係數、5度角絕對反射率、膜厚、折射率和能隙推估 | 1000元/小時 | 1500元/小時 | 2000元/小時 |
|  | 機械系 (太陽能夢工廠) | 林克默(3532) | Woollam U-2000 多角度光譜式橢圓儀(Ellipsometer) | 量測範圍：190nm-1000nm 量測項目：多角度折射率、消光係數 | 1000元/小時 | 1500元/小時 | 2000元/小時 |
|  | 機械系 (太陽能夢工廠) | 林克默(3532) | 安冠(中研院物理所) 原子力顯微鏡(AFM) | 試片大小限制：直徑φ10mm×高度3mm 量測範圍：0.5μm x 0.5μm –5μm x 5μm | 1000元/小時 | 1500元/小時 | 2000元/小時 |
|  | 機械系 (太陽能夢工廠) | 林克默(3532) | Ecopia HMS-3000 Hall量測(0.5T or 1.0T) | 量測項目：薄膜或樣品 電阻率、載子濃度、遷移率 量測條件：室溫，液態氮溫度費用另計。 | 1000元/小時 | 1500元/小時 | 2000元/小時 |
|  | 機械系 (太陽能夢工廠) | 林克默(3532) | 四點探針 |  | 600元/小時 | 1000元/小時 | 1500元/小時 |
|  | 機械系 (太陽能夢工廠) | 林克默(3532) | 光學顯微鏡 | 量測項目：樣品表面觀察,含圖片輸出 最大量測倍率：1200X | 600元/小時 | 1000元/小時 | 1500元/小時 |
|  | 機械系 (太陽能夢工廠) | 林克默(3532) | PV真空封裝機 | 太陽電池模組製作 | 1500元/小時 | 2000元/小時 | 3000元/小時 |
|  | 機械系 | 魏慶華(3525) | 電子束蒸鍍機 (E-Beam) | 開機費+機台使用費(靶材：Ti、Cr、 Ni、Al) | 800+8/min | 1000+10/min | 2000+10/min |
| 備 註 | 1.至出納組繳費。 校內教師每學期免費使用各項儀器以六次為限，超過六次至十二次應簽給校長核准，超過十二次者須繳費。 材料費和製程氣體 (不含貴重金屬)另計，貴重金屬應自備。 校內單位代工300元/時，自行操作只限校內單位使用150元/時，校外單位一律代工500元/時。 |